医用耗材明细
	项目编码
	产品名称
	功能需求

	XB019
	等离子刀头
	[bookmark: _GoBack]1基础卫生材料，等离子刀头，国家医保局医用耗材编码前 15 位包含但不限于C14040100500000，同一采购品种需包含临床常用的所有规格型号。
2.产品适用于下鼻甲打孔消融、鼻甲肥大、扁桃体腺样体切除、UPPP，CAUP及喉部相关手术。
3.产品组成包括刀头宜集成吸引 / 灌注通道，可在生理盐水介质下开展手术，应具备术中对软组织实现精准切割、消融，同步具备止血凝血功能。
4.产品需有单独收费项目，具备三类医疗注册证，在河北省药品和医用耗材招采管理系统目录中，具有唯一标识UDI码。





